附件

车载高压水泵更换项目采购需求书

## 一、商务要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 说 明 |
| 1 | 供货期 | 合同签订之日起15日天内完成供货、安装调试及验收。 |
| 2 | 供货地点 | 采购人指定的地点。 |
| 3 | 质保期 | 项目验收合格之日起两年。 |
| 4 | 售后服务 | 1.对用户提供培训服务，供应商应长期提供有效技术指导，每年至少提供一次上门技术培训。2.质保服务方式均为供应商上门服务。非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由供应商负责包修、包换或包退，承担上述情况产生的一切费用，并承诺在24小时内或紧急情况下，未能妥善处理，提供具有同样功能的货品供使用单位使用。3.质保期后如果采购人要求，供应商应长期负责有偿优惠维修。4.供应商提供珠三角地区100公里范围内场地施工车载供水系统。5.车载供水系统施工期间，供应商厂内应准备至少两台远程高压供水消防泵（流量≥160L/min,最大工作压力≥9MPa)作为甲方应对突发火灾调用，直至车载供水系统完成交付。 |
| 5 | 付款方式 | 所有货物到达采购人指定地方，并经采购人验收合格后，支付合同总金额的100%。 |
| 6 | 报价内容 | 1.报价应包含货物及所需附件的购置费、包装费、运输费、安装调试费、人工费、保险费、各种税费、验收费、售后服务费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。2.报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。 |
| 7 | 合同条款 | 供应商实质响应合同条款。 |

## 二、对采购装备、物资的有关要求

（一）总体要求

1.供应商所投货物必须是原装、全新的产品，符合国家以及该产品的出厂标准。

2.供应商所投货物必须使用环保材料并符合国家环保要求及标准。

3.供应商应保证仪器设备在不需要增配未列出配件（特别指出的除外）的前提下货物功能、技术标准能够达到采购文件的要求，而无须再增配未列出的配件；如供应商所提供的产品需要增配配件才能达到要求的，所增配的配件须由供应商提供并承担由此产生的所有费用。

4.货物在验收合格前的保险由成交供应商负责，且成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

5.安装调试完成后由采购人（或采购人指定的单位）和成交供应商共同进行验收，并签署项目验收报告。

6.成交供应商应对采购人提供每年至少一次的培训服务。

（二）参数要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **参数要求** | **数量** |
| 1 | 高压水泵 | ▲1.泵效率 ：≥86%（提供国家工业泵质量检验检测中心出具的检验报告）▲2.额定流量 ：≥12.4m3/h（提供国家工业泵质量检验检测中心出具的检验报告）▲3.排出压力 ：≥8MPa （提供国家工业泵质量检验检测中心出具的检验报告）4.燃油箱容积：≥25 L 5.整机质量：≥90Kg 6.进水口直径：50mm 7.出水口直径：40mm ▲8.容积系数 ：≥90%（提供国家工业泵质量检验检测中心出具的检验报告）▲9.噪声dB ：≥85 （提供国家工业泵质量检验检测中心出具的检验报告）▲10.规定转速:980r/min（提供国家工业泵质量检验检测中心出具的检验报告）▲11.电机额定功率30kw。（提供国家工业泵质量检验检测中心出具的检验报告）12.连续运转性能：泵在额定工况下连续不间断运转2h， 每15min检查一次出水压力、流量和转速，检查泵的密封情况。试验结果满足下列规定： a)泵的出口压力不低于额定压力，流量符合额定流量的要求。b)轴封处密封良好，无线状泄露。 13.启动方式：手拉、电启动。14.启动性能常温起动：≤10S 启动性能热起动：≤8S▲15.运行：各静密封面不应泄露，应无异常声响和振动，泵在额定工况运行时原动机不应过载。（提供国家工业泵质量检验检测中心出具的检验报告） | 1台 |
| 2 | 40mm口径直通枪头 | 1.40mm口径2.产品特性：由铝合金铸造而成，并经表面静电喷塑处理，水枪出水口径为10.0mm，水枪接口内置不锈钢过水滤网,枪体、枪头为全金属材质，表面做防腐处理，水枪总长≥400mm，水枪配有肩带，肩带长度可调，具有重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活。 | 1个 |
| 3 | 25mm口径直通枪头 | 1.25mm口径2.产品特性：由铝合金铸造而成，并经表面静电喷塑处理，水枪出水口径为7.0mm,枪体、枪头为全金属材质，表面做防腐处理，水枪总长≥300mm，具有重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活。 | 2个 |
| 4 | 40mm口径止回阀 | 1.40mm口径2.材质：阀体为铝合金,表面红色阳极氧化处理；阀芯为 304 不锈钢；3.规格（长宽高）：255mm x 80mm x 125mm；放水口阀门规格：1/2"；进出水口为40mm；4.最大通过流量：450L/min；5.耐压：≥10MPa；6.净重量：≤2.3kg。 | 1个 |
| 5 | 其他事项 | ▲1.投标时提供远程高压供水消防泵产品实物图片、技术参数、检验报告复印件（原件待查）。2.拆除原有车辆泵组并将以上泵组安装于原车上，包括泵组固定、管路连接、滤网安装、系统调式、培训。3.更换转速表、远程油门控制器及相应的电器配件。4.面板提供新供水系统操作使用说明、注意事项、维护保养等指示标牌。 |  |

**说明：本表要求的技术指标中，带“▲”标注号为重要条款，要求满足或者优于以上技术参数要求，不满足将导致评审扣分。**

（三）验收要求

1.到货验收：设备到货验收前，成交供应商应提供材料设备清单、设备原厂证明、产品合格证、材料自检证明、装箱单等资料。验收的内容主要包括：满足合同对包装的要求；外观良好，运输途中未受损；编号、数量和名称与合同要求的货物清单核实无误。所有的验收都满足合同的要求时方可办理交接手续，同时出具设备交接单。交接单由采购人、成交供应商的代表签字。

2.验收方式按磋商文件、合同以及项目执行期间其它相关文件和备忘录等进行验收。成交供应商必须响应并提出验收方案和验收文档清单。成交供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、测试报告、验收报告以及设备号清单等文档汇集成册交付采购人。

3.验收由采购人与成交供应商及相关人员依照国家有关标准、磋商文件、响应文件、合同及有关附件要求现场进行。如果达不到验收标准要求，成交供应商须在与采购人共同协商确定后按要求进行修改直到达到要求为止。

（四）培训要求

1.培训地点：采购人指定地点。

2.要求供应商免费负责提供有关设备功能、安装、操作、维护等培训；安装调试完成并交付使用后一星期内提供由工程师授课的技术培训和提供书面培训资料；

3.被培训人员经过培训后，能充分了解设备的原理和流程，能熟练地掌握操作方法，并能及时排除部分设备故障。

4.供应商应按照采购人需求提供每年至少一次的培训服务。

（五）售后服务要求

1.供应商所投产品从验收合格之日起计售后服务质保期两年。质保期内非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题（消耗品除外），由供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

2.供应商须提供24小时的全方位技术支持和售后服务。所供产品须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的产品本身存在缺陷，供应商须无条件退货或更换同类产品。

3.在保用的期限内，本次采购的产品出现非用户方责任造成的故障的，供应商无偿为用户维修或更换相应设备，并保证用户的正常使用。响应时间：采购人反馈产品质量、故障、事故问题时，30分钟内予以响应，需到现场维修时，1小时内到达现场维修，一般情况在8小时内须排除故障。在24小时内或紧急情况下，未能妥善处理，需与采购人说明情况，提供具有同样功能的货品供使用单位使用。

4.供应商须为采购人进行相关操作系统及备份系统的安装调试工作。

5.供应商应提供包括但不限于满足设备安装、使用、专用安装维修工具、日常维修工具和维护的技术文件，如设备和附件装箱清单、产品合格证、保修服务卡、软件、使用说明（原版正本）、中文维护手册和相关进口资料。

（六）项目变更

采购人需对原项目设计进行变更或要求增购额外品种时，应提前3天以书面形式向供应商发出变更通知。**供应商在力所能及的情况下不得拒绝，必须全力配合采购人，且仍按项目结算方式结算。**变更超过原标准或服务范围时，采购人应提供变更的相应说明。供应商按照采购人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更**：**
　　（1）增加合同中约定的数量及工作范围；
　　（2）改变有关项目的服务时间和顺序；
　　（3）其他有关项目变更需要的附加工作。

（七）报价要求

**本项目投件报价应为包括所有费用（包括运费、税费）在内的报价，供应商不得再向采购人收取任何费用。无论采购批量、配送费用存在何种差别，采购人不接受有任何选择的报价。**

（八）项目结算方式

1.本项目价款的结算和支付均以人民币为单位。

2.所有货物到达采购人指定地方，并经采购人验收合格支付供应商合同总金额的100%。